## Kalkulation
Projekt: |  | Max Mustermann | [6 empty] | 2018-12-08
Basisdaten: |  | Stromkosten [€/kWh]: | 0.22 |  |  | "= Eingabefelder"
1. Alte Beleuchtung (Ist-Zustand)
Alter Leuchtentyp |  | Anzahl | Nennleistung [W] inkl. Vorschaltgerät | Betriebsstunden / Tag [h] | Arbeitstage / Woche [d] | Gesamtverbrauch / Woche [kWh] | Betriebsstunden / Jahr [h/a] | Verbrauch / Jahr [kWh]
1. | Halogen | 10 | 35 | 10 | 5 | 17.5 | 2607.1429 | 912.5
2. | Leuchtstoffröhren | 10 | 70 | 10 | 5 | 35 | 2607.1429 | 1825
3. | Glühbirne |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Energiesparlampe |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Gesamtverbrauch [kWh/a]: |  | 2737.5
2. Neue LED-Beleuchtung (Soll-Zustand) | [6 empty] | Stromkosten "alt" [€/a]: |  | 602.25
Neue LED-Beleuchtung |  | Anzahl | Preis / Stück | Total [€] | Nennleistung [W] | Betriebsstunden / Tag [h] | Arbeitstage / Woche [d] | Gesamtverbrauch / Woche [kWh] | Betriebsstunden / Jahr [h/a] | Verbrauch / Jahr [kWh]
1. | LED Birnen&Spots | 10 | 3.5 | 35 | 4.6 | 10 | 5 | 2.3 | 2607.1429 | 119.9286
2. | LED-Röhren | 10 | 13.5 | 135 | 24 | 10 | 5 | 12 | 2607.1429 | 625.7143
3. | LED Birnen&Spots |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | LED-UFO Hallenstrahler |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zusätzliche Investitionskosten LED [€]: (bsp. Montagekosten, Umverdrahtung) |  |  | 0 |  |  |  | Gesamtverbrauch [kWh/a]: |  | 745.6429
Laufzeit für Langzeitbetrachtung: |  |  | 10 |  |  |  | Stromkosten LED [€/a]: |  | 164.0414
3. Ergebnistabelle
Gesamtinvestition LED [€]: | [5 empty] | 170
Stromkostenersparnis in [€/a]: | [5 empty] | 438.2086
10 | [5 empty] | 4382.0857
Stromkostenersparnis in [%] | [5 empty] | 72.76%
Amortisation Ihrer LED-Beleuchtung nach: | [5 empty] | 4.6553 |  | 0.38794
Einsparung CO2 p.a. [t]: | [5 empty] | 1.1951
| Wochentage | Stunden |  | Konventionelle Leuchtmittel |  |  |  | CO2 Vergleich
| 1 | 1 |  | Leuchtstoffröhren |  |  |  | CO2 Alte Beleuchtung | 1.6425
| 2 | 2 |  | HQL / HQI |  |  |  | CO2 LED | 0.44739
| 3 | 3 |  | Halogen |  |  |  | CO2 Ersparnis | 1.1951
| 4 | 4 |  | Glühbirne
| 5 | 5 |  | Energiesparlampe
| 6 | 6
| 7 | 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| " " LED-Produkte | Anschlussleistung
| LED Birnen&Spots | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14
| LED-Strahler | 10 | 15 | 30 | 35 | 50 | 100 | 150 | 200
| LED-Deckeneinbauleuchten | 5 | 8 | 10 | 20 | 25 | 30
| LED-Röhren | 10 | 18 | 22 | 23 | 29
| LED-Hallenstrahler (IP 65) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400
| LED-Hallenflachstrahler (IP 65) | 60 | 90 | 120 | 180
| LED-UFO Hallenstrahler | 120 | 185
| LED-Shopstrahler | 30 | 45
| LED-Lichtbandsystem | 21 | 27 | 31 | 37 | 50 | 70
| LED Panels | 36 | 40 | 45
| LED-Straßenleuchte | 20 | 36 | 40
LED-Rechner
www.special-led.de

## Ergebnisdiagramme
www.special-led.de